## Алгоритм ПКТС "Олимп-И" Сетевой
Пример таблиц для заполнения параметров алгоритма работы ПКТС "Олимп-И" в сетевой конфигурации | [5 empty] | v.1.01
1) Желтым цветом выделены поля, которые необходимо заполнить в соответствии с необходимым алгоритмом работы.
3) Для каждого БКУ-И Ведомый необходимо добавить (скопировать лист "БКУ-И Ведомый №1") дополнительный лист с параметрами и заполнить в соответствии с проектом.
3) Для каждой из таблиц необходимо добавить (скопировать их) и заполнить нужное число строк в соответствии с проектом.
4) Для адресации устройств используется формат записи A.BB.C.DDD, где A – адрес БКУ-И "Мастер". BB – адрес БКУ-И "Ведомый" (1 – 40). С – адрес КЛ-И (1 – 8). DDD – адрес АУ (1 – 250).
Таблица №1: | Зоны
Номер зоны (1 – 4 000) | Описание зоны (до 40 символов) | Алгоритм Пожар 2(С) по | Задержка пуска | Уменьшенная задержка | Область (1 – 32)
1 |  | Два любых ИП | 60 | 30 | 1
2 |  | Два любых ИП | 60 | 30 | 1
Таблица №2: | Области
Номер области (1 – 32) | Описание области (до 40 символов)
1
2
Таблица №3: | БКУ-И Мастер
Адрес (1 – 40) | Зона (1 – 4 000) | Описание (до 40 символов) | Время между сработками ИП в зоне | Ограничение пусков
1 | 1 |  | 120 | 20

## БКУ-И Ведомый №1
Пример таблиц для заполнения параметров алгоритма работы БКУ-И Ведомый | [6 empty] | v.1.01
1) Желтым цветом выделены поля, которые необходимо заполнить в соответствии с необходимым алгоритмом работы.
2) Для каждой из таблиц необходимо добавить (скопировать их) и заполнить нужное число строк в соответствии с проектом.
3) При отсутствии в проекте какого-либо класса устройств, необходимо удалить соответствующую таблицу.
4) Для адресации устройств используется формат записи A.BB.C.DDD, где A – адрес БКУ-И "Мастер". BB – адрес БКУ-И "Ведомый" (1 – 40). С – адрес КЛ-И (1 – 8). DDD – адрес АУ (1 – 250).
Таблица №3: | БКУ-И Ведомый
Адрес (1 – 40) | Зона (1 – 4 000) | Описание (до 40 символов) | Время между сработками ИП в зоне
1 | 1 |  | 120
Таблица №4: | КЛ-И
Адрес (1 – 8) | Зона (1 – 4 000) | Описание (до 40 символов)
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
Адресные устройства
Таблица №5.1: | ИПТ-СИ
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | Пороговая температура (от 54 до 100 °C) | Канал |  |  |  | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И)
0.1.C.DDD | 1 |  | 54 | Макс.-диф. |  |  |  | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
0.1.C.DDD | 1 |  | 54 | Макс.-диф. |  |  |  | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
Таблица №5.2: | ИПТ-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | Пороговая температура (от 54 до 100 °C) | Канал |  |  |  | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И)
0.1.C.DDD | 1 |  | 54 | Макс.-диф. |  |  |  | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
0.1.C.DDD | 1 |  | 54 | Макс.-диф. |  |  |  | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
Таблица №5.3: | ИПД-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов)
0.1.C.DDD | 1
0.1.C.DDD | 1
Таблица №5.4: | ИПР-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов)
0.1.C.DDD | 1
0.1.C.DDD | 1
Таблица №5.5: | УДП-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | [5 empty] | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И)
0.1.C.DDD | 1 | [6 empty] | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
0.1.C.DDD | 1 | [6 empty] | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
Таблица №5.6: | МКС-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов)
0.1.C.DDD | 1
0.1.C.DDD | 1
Таблица №5.7: | МКВ2-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | Вход 1 | [19 empty] | Вход 2
|  |  | Событие | Адрес | Зона (1 – 4000) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И). Заполняется только для событий "Пожар ИПТ", "Пожар ИПП" или "УДП" | [14 empty] | Событие | Адрес | Зона (1 – 4000) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И). Заполняется только для событий "Пожар ИПТ", "Пожар ИПП" или "УДП"
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
Таблица №5.8: | МКВ4-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | Вход 1 | [19 empty] | Вход 2 | [19 empty] | Вход 3 | [19 empty] | Вход 4
|  |  | Событие | Адрес | Зона (1 – 4000) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И). Заполняется только для событий "Пожар ИПТ", "Пожар ИПП" или "УДП" | [14 empty] | Событие | Адрес | Зона (1 – 4000) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И). Заполняется только для событий "Пожар ИПТ", "Пожар ИПП" или "УДП" | [14 empty] | Событие | Адрес | Зона (1 – 4000) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И). Заполняется только для событий "Пожар ИПТ", "Пожар ИПП" или "УДП" | [14 empty] | Событие | Адрес | Зона (1 – 4000) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И). Заполняется только для событий "Пожар ИПТ", "Пожар ИПП" или "УДП"
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._
Таблица №5.9: | МКВ2А-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | Вход 1 |  | Вход 2
|  |  | Нормальное сост. | Зона задвижки (1 – 4000) | Нормальное сост. | Зона задвижки (1 – 4000)
0.1.C.DDD | 1 |  | Замкнут |  | Замкнут
0.1.C.DDD | 1 |  | Замкнут |  | Замкнут
Таблица №5.10: | МКВ2Р2-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | Вход 1 | [19 empty] | Вход 2 | [19 empty] | Выход 1 | [7 empty] | Выход 2
|  |  | Событие | Адрес | Зона (1 – 4000) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И). Заполняется только для событий "Пожар ИПТ", "Пожар ИПП" или "УДП" | [14 empty] | Событие | Адрес | Зона (1 – 4000) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | Зависимые АУ (не более 15 шт., только адреса сателлитных ИП или МКС-И). Заполняется только для событий "Пожар ИПТ", "Пожар ИПП" или "УДП" | [14 empty] | По событию | Адрес | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | До сброса | В журнал | По событию | Адрес | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | До сброса | В журнал
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Пожар 1 |  |  | 0 | Замкнут | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | _._._._ | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да
Таблица №5.11: | МКР2-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | Выход 1 | [7 empty] | Выход 2
|  |  | По событию | Адрес | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | До сброса | В журнал | По событию | Адрес | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | До сброса | В журнал
0.1.C.DDD | 1 |  | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да
0.1.C.DDD | 1 |  | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да
Таблица №5.12: | МКР4-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | Выход 1 | [7 empty] | Выход 2 | [7 empty] | Выход 3 | [7 empty] | Выход 4
|  |  | По событию | Адрес | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | До сброса | В журнал | По событию | Адрес | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | До сброса | В журнал | По событию | Адрес | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | До сброса | В журнал | По событию | Адрес | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Нормальное сост. | До сброса | В журнал
0.1.C.DDD | 1 |  | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да
0.1.C.DDD | 1 |  | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да | Внимание |  |  |  | 0 | Замкнут | Да | Да
Таблица №5.13: | МКО(В)-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | По событию | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Исходное состояние | При активации
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1(B) |  |  | 0 | Постоянное | Постоянное
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1(B) |  |  | 0 | Постоянное | Постоянное
Таблица №5.14: | МКО(С)-И
Адрес | Зона (1 – 4000) | Описание (до 40 символов) | По событию | Зона (1 – 4000) | Область (1 – 32) | Задержка (0 – 255 с) | Исходное состояние | При активации
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1(B) |  |  | 0 | Постоянное | Постоянное
0.1.C.DDD | 1 |  | Пожар 1(B) |  |  | 0 | Постоянное | Постоянное

## Данные (hidden)
|  | События Входов | Адрес | Зона | Зависимые АУ |  | События Выходов | Адрес | Зона | Область |  | События МКО(В)-И | Зона | Область |  | События МКО(С)-И | Зона | Область
Два любых ИП | Макс.-диф. | Пожар 1 |  | + |  | Замкнут | Внимание | + | + | + | Да | Внимание | + | + | Постоянное | Внимание | + | + | Прямая пост.
ИПТ + ИПД | Максимальный | Пожар ИПТ |  | + | + | Разомкнут | Пожар | + |  |  | Нет | Пожар 1(B) | + | + | Мигающее | Пожар 1(B) | + | + | Прямая миг.
ИПТ + ИПП |  | Пожар ИПД |  | + |  |  | Пожар 1(B) |  | + | + |  | Пожар 2(C) | + | + |  | Пожар 2(C) | + | + | Обратная пост.
ИПД + ИПП |  | Пожар ИПП |  | + | + |  | Пожар 2(C) |  | + | + | [5 empty] | Автоматика откл. |  |  | Обратная миг.
Разрешающий сигнал + ИП |  | Пожар 2 (ИПР) |  | + |  |  | Автоматика откл. |  | + | +
|  | УДП |  | + | + |  | Задержка пуска |  | + | +
|  | Останов |  | + |  |  | Останов |  | + | +
|  | Уменьш. задержки |  | + |  |  | Пуск |  | + | +
|  | Разреш. сигнал |  | + |  |  | Вскрытие |  | + | +
|  | Отключение | + | + |  |  | Неисправность | + | + | +
|  | Автоматика вкл. |  | + |  |  | Отключение | + | +
|  | Автоматика откл. |  | + |  |  | Команда Сброс
|  | Блокировка пуска |  | + |  |  | Технологическое | +
Технологическое
Технол. (журнал)
Команда Сброс